****

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«****Парк Девелопмент»**

**Адрес места нахождения: 354340, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи,**

1. **г. Сочи, пр-кт Континентальный д. 6, офис 6**
2. **ОГРН 1212300001341, ИНН 2367017468/КПП 236701001**

Участникам закупки

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ЧАТЬ 5 РЕДУКЦИОНА**

**ЛОТ 69-22 ОРЭФ «Поставка электротехнических материалов для Апартаментов блок А и Апартаментов блок Б»**

Настоящим ООО «Парк Девелопмент» уведомляет об изменении технической части редукциона.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, характеристики товара, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** | **Тип, марка, обозначение****документа** | **Ед. изм.** |  **Количество/ комплектность** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| **Апартаменты блок А** |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 1х150 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 60 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 1х95 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 60 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 1х70 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 60 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 1х50 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 1600 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 1х35 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 1175 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х35 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 125 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х25 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 90 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х16 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 200 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х10 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 860 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х6 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 650 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х4 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 300 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х2,5 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 660 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 4х10 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 20 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 4х6 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 20 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 4х4 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 40 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 4х2,5 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 100 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 3х16 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 3150 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 3х4 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 40 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 3х2,5 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 6000 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 3х1,5 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 3500 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х16 мм.кв. | BBГнг(A)-FRLS | м | 15 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х10 мм.кв. | BBГнг(A)-FRLS | м | 340 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х2,5 мм.кв. | BBГнг(A)-FRLS | м | 340 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 4х10 мм.кв. | BBГнг(A)-FRLS | м | 30 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 4х2,5 мм.кв. | BBГнг(A)-FRLS | м | 60 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 3х2,5 мм.кв. | BBГнг(A)-FRLS | м | 2500 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 3х1,5 мм.кв. | BBГнг(A)-FRLS | м | 2500 |
|  | Провод с медными жилами, сеч 1х6 мм.кв. | ПВ-3 | м | 200 |
|  | Кабельный лоток DKC | S5 Combitech, 50х150х3000 | шт. | 187 |
|  | Кабельный лоток DKC | S5 Combitech, 50х200х3000 | шт. | 37 |
|  | Кабельный лоток DKC | S5 Combitech, 50х300х3000 | шт. | 10 |
| 1.
 | Кабельный лоток DKC | S5 Combitech, 50х400х3000 | шт. | 42 |
|  | Кабельный лоток DKC | S5 Combitech, 50х600х3000 | шт. | 5 |
|  | Кабельный лоток DKC | S5 Combitech, 100х600х3000 | шт. | 2 |
|  | Крышка на лоток DKC | S5 Combitech 150х3000 | шт. | 187 |
|  | Крышка на лоток DKC | S5 Combitech 200х3000 | шт. | 37 |
|  | Крышка на лоток DKC | S5 Combitech 300х3000 | шт. | 10 |
|  | Крышка на лоток DKC | S5 Combitech 400х3000 | шт. | 41 |
|  | Крышка на лоток DKC | S5 Combitech 600х3000 | шт. | 3 |
|  | Перегородка DKC | S5 Combitech 50х3000 | шт. | 182 |
|  | Консоль BBN4015 DKC | В5 Combitech | шт. | 500 |
|  | Консоль BBN5020 DKC | В5 Combitech  | шт. | 15 |
|  | Консоль ВВН6040 DKC | В5 Combitech | шт. | 130 |
|  | Консоль ВВН6060 DKC | В5 Combitech  | шт. | 16 |
|  | Шпилька М8х1000 ВВН6060 DKC | М5 Combitech  | шт. | 350 |
|  | П-образный профиль ВВН6060 DKC | L360 | шт. | 150 |
|  | C-образный профиль ВВН6060 DKC | L600 | шт. | 15 |
|  | Кабельный лоток DKC | L5 Combitech, 50х400х3000 | шт. | 26 |
|  | Кабельный лоток DKC | L5 Combitech, 50х200х3000 | шт. | 26 |
|  | Кабельный лоток DKC | L5 Combitech, 50х600х3000 | шт. | 10 |
|  | Труба ПВХ Ф20 DKC |  | м | 3000 |
|  | Труба ПВХ Ф25 DKC |  | м | 300 |
|  | Труба ПВХ Ф32 DKC |  | м | 300 |
|  | Труба ПВХ Ф40 DKC |  | м | 300 |
|  | Труба ПВХ атмосфероусmойчивая Ф25 DKC |  | м | 200 |
|  | Труба ПВХ атмосфероусmойчивая Ф40 DKC |  | м | 40 |
|  | Ящик с понизительным трансформатором 220/36 В, 250ВА | ЯТП 220/36 | шт | 9 |
|  | Коробка установочная | Schneider Electric | шт | 22 |
|  | Коробка ответвительная DKC | 80х80х40 мм | шт | 900 |
| **Апартаменты блок Б** |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 1х150 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 60 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 1х50 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 1150 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 1х35 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 1200 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х240 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 60 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х35 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 160 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х25 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 15 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х16 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 185 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х10 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 780 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х6 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 245 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х4 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 280 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х2,5 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 320 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 4х10 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 20 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 4х6 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 20 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 4х4 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 40 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 4х2,5 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 100 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 3х16 мм.кв. | BBГнг(Ai-LS | м | 3450 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч Зх4 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 40 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч Зх2,5 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 4000 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч Зх1,5 мм.кв. | BBГнг(A)-LS | м | 3500 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х16 мм.кв. | BBГнг(A)-FRLS | м | 15 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х10 мм.кв. | BBГнг(A)-FRLS | м | 340 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 5х2,5 мм.кв. | BBГнг(A)-FRLS | м | 340 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 4х10 мм.кв. | BBГнг(A)-FRLS | м | 30 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч 4х2,5 мм.кв. | BBГнг(A)-FRLS | м | 60 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч Зх2,5 мм.кв. | BBГнг(A)-FRLS | м | 2500 |
|  | Кабель с медными жилами, сеч Зх1,5 мм.кв. | BBГнг(A)-FRLS | м | 2500 |
|  | Провод с медными жилами, сеч 1х6 мм.кв. | ПВ-3 | м | 100 |
|  | Кабельный лоток DKC | S5 Combitech, 50х150х3000 | шт. | 185 |
|  | Кабельный лоток DKC | S5 Combitech, 50х200х3000 | шт. | 73 |
|  | Кабельный лоток DKC | S5 Combitech, 50х300х3000 | шт. | 10 |
|  | Кабельный лоток DKC | S5 Combitech, 50х400х3000 | шт. | 42 |
|  | Кабельный лоток DKC | S5 Combitech, 50х600х3000 | шт. | 5 |
|  | Кабельный лоток DKC | S5 Combitech, 100х600х3000 | шт. | 6 |
|  | Крышка на лоток DKC | S5 Combitech 150х3000 | шт. | 185 |
|  | Крышка на лоток DKC | S5 Combitech 200х3000 | шт. | 73 |
|  | Крышка на лоток DKC | S5 Combitech 300х3000 | шт. | 10 |
|  | Крышка на лоток DKC | S5 Combitech 400х3000 | шт. | 41 |
|  | Крышка на лоток DKC | S5 Combitech 600х3000 | шт. | 9 |
|  | Перегородка DKC | S5 Combitech 50х3000 | шт. | 192 |
|  | Консоль BBN4015 DKC | В5 Combitech | шт. | 500 |
|  | Консоль BBN5020 DKC | В5 Combitech | шт. | 15 |
|  | Консоль ВВН6040 DKC | В5 Combitech | шт. | 130 |
|  | Консоль ВВН6060 DKC | В5 Combitech | шт. | 16 |
|  | Шпилька М8х1000 ВВН6060 DKC | М5 Combitech | шт. | 350 |
|  | П-образный профиль ВВН6060 DKC | L360 | шт. | 150 |
|  | C-образный профиль ВВН6060 DKC | L600 | шт. | 15 |
|  | Ящик с понизительным трансформатором 220/36 В, 250ВА | ЯТП 220/36 | шт | 9 |
|  | Коробка установочная | Schneider Electric | шт | 22 |
|  | Коробка ответвительная ТУ36-2682-85 DKC | 80х80х40 мм | шт | 800 |
|  | Кабельный лоток DKC | L5 Combitech, 50х400х3000 | шт. | 26 |
|  | Кабельный лоток DKC | L5 Combitech, 50х200х3000 | шт. | 26 |
|  | Кабельный лоток DKC | L5 Combitech, 50х500х3000 | шт. | 4 |
|  | Труба ПВХ Ф20 DKC |  | м | 3000 |
|  | Труба ПВХ Ф25 DKC |  | м | 300 |
|  | Труба ПВХ Ф32 DKC |  | м | 300 |
|  | Труба ПВХ Ф40 DKC |  | м | 300 |
|  | Труба ПВХ атмосфероусmойчивая Ф25 DKC |  | м | 200 |
|  | Труба ПВХ атмосфероусmойчивая Ф40 DKC |  | м | 40 |