ч.5 Техническая часть

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара,**  **работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Артикул**  **\**Заполняется участником закупки*** | **Производитель/страна происхождения**  **\**Заполняется участником закупки*** | **Технические, *функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики товара***  **\**Заполняется участником закупки*** |
| **1** | Вводно-распределительное устройство, ГРЩ | шт. | 1 |  |  |  |
| **2** | Вводно-распределительное устройство, ЩГП | шт. | 1 |  |  |  |
| **3** | Вводно-распределительное устройство, ШАВР-600 | шт. | 1 |  |  |  |
| **4** | Щит распределительный, ЩО1.1 | шт. | 1 |  |  |  |
| **5** | Щит распределительный, ЩО1.2 | шт. | 1 |  |  |  |
| **6** | Щит распределительный, ЩО1.3 | шт. | 1 |  |  |  |
| **7** | Щит распределительный, ЩО1.4 | шт. | 1 |  |  |  |
| **8** | Щит распределительный, ЩО1.5 | шт. | 1 |  |  |  |
| **9** | Щит распределительный, ЩАО1.1 | шт. | 1 |  |  |  |
| **10** | Щит распределительный, ЩАО1.2 | шт. | 1 |  |  |  |
| **11** | Щит распределительный, ЩАО1.3 | шт. | 1 |  |  |  |
| **12** | Щит распределительный, ЩАО1.4 | шт. | 1 |  |  |  |
| **13** | Щит распределительный, ЩАО1.5 | шт. | 1 |  |  |  |
| **14** | Вводно-распределительное устройство, ГРЩ чилллеров | шт. | 1 |  |  |  |
| **15** | Вводно-распределительное устройство, 2ГРЩ | шт. | 1 |  |  |  |
| **16** | Вводно-распределительное устройство, 2ВРУ-Ч1 | шт. | 1 |  |  |  |
| **17** | Вводно-распределительное устройство, 2ВРУ-Ч2 | шт. | 1 |  |  |  |
| **18** | Вводно-распределительное устройство, 2ВРУ-Ч3 | шт. | 1 |  |  |  |
| **19** | Вводно-распределительное устройство, 2АВР | шт. | 1 |  |  |  |
| **20** | Щит распределительный, 2ЩВ1 | шт. | 1 |  |  |  |
| **21** | Щит распределительный, 2ЩВ2 | шт. | 1 |  |  |  |
| **22** | Щит распределительный, 2ЩК1 | шт. | 1 |  |  |  |
| **23** | Щит распределительный, 2ЩК2 | шт. | 1 |  |  |  |
| **24** | Щит распределительный, 2ЩС1 | шт. | 1 |  |  |  |
| **25** | Щит распределительный, 2ЩС2 | шт. | 1 |  |  |  |
| **26** | Щит распределительный, 2ЩС3 | шт. | 1 |  |  |  |
| **27** | Щит распределительный, 2ЩС4 | шт. | 1 |  |  |  |
| **28** | Щит распределительный, 2ЩС5 | шт. | 1 |  |  |  |
| **29** | Щит распределительный, 2ЩС6 | шт. | 1 |  |  |  |
| **30** | Щит распределительный, 2ЩС7 | шт. | 1 |  |  |  |
| **31** | Щит распределительный, 2ЩСС | шт. | 1 |  |  |  |
| **32** | Щит распределительный, 2ЩХ1 | шт. | 1 |  |  |  |
| **33** | Щит распределительный, 2ЩХ2 | шт. | 1 |  |  |  |
| **34** | Щит распределительный, 2ЩО1 | шт. | 1 |  |  |  |
| **35** | Щит распределительный, 2ЩО2 | шт. | 1 |  |  |  |
| **36** | Щит распределительный, 2ЩО3 | шт. | 1 |  |  |  |
| **37** | Щит распределительный, 2ЩО4 | шт. | 1 |  |  |  |
| **38** | Щит распределительный, 2ЩО5 | шт. | 1 |  |  |  |
| **39** | Щит распределительный, 2ЩО6 | шт. | 1 |  |  |  |
| **40** | Щит распределительный, 2ЩС-ММ1 | шт. | 1 |  |  |  |
| **41** | Щит распределительный, 2ЩС-ММ2 | шт. | 1 |  |  |  |
| **42** | Щит распределительный, 2ЩАО1 | шт. | 1 |  |  |  |
| **43** | Щит распределительный, 2ЩАО2 | шт. | 1 |  |  |  |
| **44** | Щит распределительный, 2ЩАО3 | шт. | 1 |  |  |  |
| **45** | Щит распределительный, 2ЩАО4 | шт. | 1 |  |  |  |

Срок поставки: до 75 календарных дней

Условия оплаты: аванс 70%, 30% после поставки товара на склад Покупателя.

1) Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2021 года, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц, поставляться мерной длинной. Сведения о дате выпуска материала должны быть указаны в паспорте или сертификате о качестве продукции, прилагаемого с сопроводительными документами.

2) Товар должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации.

3) При поставке товара Поставщик предоставляет Покупателю заверенные копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям законодательства РФ.

4) Объем предоставлений гарантий качества устанавливается в соответствии с технической документацией производителя.

5) Место поставки: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, Олимпийский пр-кт, участок с кадастровым номером 23:49:0000000:7931.

6) Требования к маркировке товара: мapкировка товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (клеймо. отбой, штамповка, заводская маркировка), номер партии и плавки на бирке должны совпадать с маркой на товаре. Каждая пачка арматуры должна иметь бирку с информацией.